РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021г. № 560

Об утверждении плана действия по

ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учётом взаимодействия

тепло-,электро-,топливо-и водоснабжающих

организаций, служб ЖКХ на территории

муниципального образования Красногорский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, служб ЖКХ на территории муниципального образования « Красногорский район».

2. Разместить на официальном сайте администрации Красногорского района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Боровика А.В.

Глава администрации С.С.Жилинский

 Приложение

 **к постановлению администрации**

 **Красногорского района**

 **от 08.09.2021г. № 560**

**ПЛАН**

**действий администрации Красногорского района в системах теплоснабжения**

**с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,**

**служб ЖКХ на территории муниципального образования «Красногорский район»**

**Цели:**

* 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
	2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
	3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

**Задачи:**

* 1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
	2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
	3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
	4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

 **Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

**а) водоснабжение и водоотведение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеорганизации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя организации | Адрес диспетчерс- кой службы  | Обслуживаемые объекты |
| Жилые дома, шт | Социально значимые объекты, шт. | Промышлен-ные объекты, шт. | Другие объекты, шт. | Количество населения, попадающее под отключение, чел. |
| 1. | МУП «Красногорс кий коммунальник» | п.г.т. Красная Гора,начальник Пронькина С.В. тел. 9 17 80моб. тел. 89605557232 | п.г.т. Красная Гора, ул. Первомайская д.6тел. 9 17 77 | п.г.т. Красная Гора - 1681 | 14 | 1 | 15 | 6241 |
| н.п.Селец-49 | 1 |  |  | 95 |
| н.п.Батуровка-19 | 1 |  |  | 36 |
| н.п.Дубенец-17 | 1 |  |  | 28 |
| н.п.Перелазы-254 | 4 |  | 1 | 502 |
| н.п.Красный Городок-6 |  |  |  | 11 |
| н.п.Летяхи-30 | 4 |  |  | 62 |
| н.п.Яловка-97 | 2 |  |  | 166 |
| н.п.Увелье-50 | 1 |  |  | 111 |
| н.п.Городечня-18 | 1 |  |  | 18 |
| н.п.Лотаки-64 | 3 |  |  | 151 |
| н.п.Кибирщина-37 |  |  |  | 53 |
| н.п.Ларневск-93 | 3 |  |  | 210 |
| н.п.Любовшо-288 | 4 |  |  | 537 |
| н.п.Верхличи-16 | 1 |  |  | 24 |
| н.п.Палужская Рудня-27 | 2 |  |  | 51 |
| н.п.Медведи-24 | 4 |  |  | 39 |
| н.п.Макаричи-120 | 2 |  |  | 238 |
| н.п.Колюды-123 | 4 |  |  | 261 |
| н.п. Криничное- 9 |  |  |  | 19 |
| н.п.Фошное-73 | 1 |  |  | 131 |
| н.п.Кургановка-39 | 1 |  |  | 69 |
| н.п.Труд-4 |  |  |  | 14 |
| н.п.Краснопаловка- 3 |  |  |  | 3 |

**б) теплоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя организации | Адрес диспетчерской службы | Название, котельной, населённый пункт, адрес, телефон | Харак терис тика котельной | Тип, номер котла, основно-го, резерв ного | Соци ально значи мые объек ты, шт./ количество чело век | Кол-во ж/д /Количест во человек |  |  |  |
| Количество котлов |
| 1 | Красногорский теплоучасток Клинцовского СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» | п. г.т. Красная Гора, ул. Октябрьская,1 мастер Красногорского теплоучастка Клинцовского участка Хаенок Г.А.тел.8 (48346) 9 16 52 моб. тел.89621353804  | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская д.6 тел. 9 17 77 | Котельная №1, п.г.т. Красная Гора, ул. Октябрьская,1б | 3 | НР-18газовый | 2/25 | 5/141 |  |  |  |
| Котельная №7 п.г.т. Красная Гора ул. Пушкина, 2б | 3 | НР-18газовый | 1/127 | 9/258 |  |  |
| Котельная №4 п.г.т. Красная Гора, ул. Больничная,53а | 2 | КСВ-1,9газовый | 5/170 |  |  |  |
| п. г.т. Красная Гора, ул. Октябрьская,1 мастер Красногорского теплоучастка Клинцовского участка Куча С.Л.тел.8 (48336) 9 16 52 моб. тел.89051742030  |  | КНР п.г.т. Красная Гора ул. им. Лысенко, 24а | 2 | КВа-RS-H-150газовый | 1/155 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 п.г.т. Красная Гора пер. Майский, 22а | 4 | ТВГ-1,5; КСВ-1,9газовый | 4/794 | 14/367 |  |  |
| Котельная №9 п.г.т. Красная Гора Буйневича,58 | 3 | НР-18газовый | 2/357 | 5/95 |  |  |
|  |  |  |  | **Мини-котельные** |  |
| 1 | МБОУ «Колюдовская СОШ» | н.п. Колюды ул. Центральная,10 директор школы Горбачева С.И. тел. 4-46-14  | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская д.6 тел. 9 17 77 | Котельная н.п. Колюдыул.Центьральная,10 | 4 | «ИШМА-100»газовый | 1/63 |  |  |  |
| 2 | МБОУ «Перелазская СОШ» | н.п. Перелазы ул. Школьная,2 директор Козлова В.А.. тел. 9-42-49 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Перелазыул.Школьная,2 | 3 | «КЧМ-5»газовый | 1/107 |  |  |  |
| 3 | МБДОУ детский сад «Березка» | н.п. Перелазы ул. Школьная,4 директор Клименко С.П. тел.9-42-49 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Перелазыул. Школьная,4 | 2 | «КЧМ-5» газовый | 1/33 |  |  |
| 4 | МБОУ «Летяховская СОШ» | н.п. Летяхи ул. Коммунистическая, 9 директор Тарико Т.М. тел. 9-45-14  | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Летяхиул. Коммунистическая,37 | 2 | «КЧМ-7» газовый | 1/59 |  |  |
| 5 | МБДОУ детского сада «Радуга» филиал «Гуси-Лебеди»  | н.п. Летяхи ул. Солнечная, 4 заведующая Толстенок Н.М. моб тел.89605625905 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Летяхиул.Солнечная,4 | 2 | «КЧМ-7» газовый | 1/18 |  |  |
| 6 | МБОУ «Любовшанская СОШ» | н.п. Любовшо ул. Школьная, 16 директор Подвойская В.А. тел.9-19-77  | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельнаян.п. Любовшоул. Школьная,16 | 3 | «КЧМ-5»газовый | 1/109 |  |
| 7 | МБДОУ детский сад «Ручеёк» | н.п. Любовшо ул. Набережная, 16 директор Мельникова А.Д. тел.9-18-07 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельнаян.п. Любовшоул. Набережная,16 | 11 | «КЧМ-5» «БМЗ 1»газовые | 1/45 |  |  |
| 8 | МБОУ «Ларневская ООШ» | н.п. Ларневск ул. Центральная, 31 директор Беляцкая Г.В. тел.9-44-18 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Ларневск ул. Центральная, 31  | 2 | «КЧМ 7»газовый | 1/33 |  |
| 9 | МБОУ «Лотаковская ООШ» | н.п. Лотаки ул. Школьная, 17 директор Капусто Н.В. тел.9-23-13 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Лотаки ул. Школьная, 17  | 2 | «КЧМ 7»газовый | 1/37 |  |
| 10 | МБДОУ детский сад «Теремок» филиал «Звездочка» | н.п. Лотаки ул. Садовая, 16 заведующая Мартынова О.А. тел.9-25-29 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Лотаки ул. Садовая, 14  | 2 | «КЧМ 7»газовый | 1/9 |  |  |  |
| 11 | МБОУ «Макаричская ООШ» | н.п.Макаричи ул. Центральная, 4 директор Боровик В.П. тел.9-55-98 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Макаричи ул. Центральная, 4  | 2 | «Ишма 63»газовый | 1/59 |  |  |
| 12 | МБОУ «Медведевская СОШ | н.п.Медведи ул. Центральная, 8 директор Лисица И.Н. тел.9-24-49 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Медведи ул. Центральная, 8  | 2 | «КЧМ 7»газовый | 1/42 |  |
| 13 | МБДОУ детский сад «Радуга» филиал «Медвежонок» | н.п.Медведи пер. Садовый,4 заведующая Чепик Н.И. тел.9-24-36 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Медведипер. Садовый,4  | 2 |  «КЧМ 7» газовый | 1/22 |  |
| 14 | МБОУ «Яловская СОШ» | н.п.Яловка ул. Школьная,45 директор Прищеп А.П. тел.9-35-58 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Яловкаул. Школьная,45  |  5 | «КЧМ 5» газовый | 1/49 |  |
| 15 | «Любовшанский дом культуры» структурное подразделение МБУК «Красногорский МКДЦ» | н.п.Любовшо ул. Советская,2 заведующая Рожкова Ж. А. тел.9-13-61 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Любовшо ул. Советская,2  | 2 | «Ишма 63» газовый | 1/200 |  |
| 16 | «Колюдовский дом культуры» структурное подразделение МБУК «Красногорский МКДЦ» | н.п. Колюды ул. Центральная, 7 директор Шумеева Т.А. тел.9-46-47 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Колюды ул. Центральная, 7  | 2 | «Ишма 63» газовая | 1/200 |  |
| 17 | «Перелазский дом культуры» структурное подразделение МБУК «Красногорский МКДЦ» | н.п. Перелазы ул. Советская, 39 директор Сергеева Н.Г. тел.89532948377 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Перелазы ул. Советская, 39  | 2 | «КЧМ-7» газовый | 1/200 |  |  |
| 18 | МУП «Красногорский коммунальник» | пгт Красная Гора ул. Советская 95А директор Карманов В.И. | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная пгт Красная Гора ул. Пушкина 5А | 4 | «КЧМ 7» газовый | 1/30 |  |

|  |
| --- |
| **в) электроснабжение** |
| № п/п | Наименование электро-снабжающей организации | Адрес организации, телефонруководителя, диспетчерской службы | Адрес диспетчерской службы | Населённый пунктНомер ТП, адрес | Номер ТП, адрес | Мощность, кВа |
| 1 | ООО «Брянскоблэлектро» | пгт Красная Гораул. Октябрьская д.1мастер Красногорскогоэлектроучастка8 (48346) 9 12 02моб.89155367432 | пгт Красная Гораул. Первомайская,68 (346) 9 17 77 | п.г.т. Красная Гора.  | № 11, ул Куйбышева | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 30ул. Октябрьская | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | №3,ул. Октябрьская | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 6, база ЗЭС | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 5,пер. Майский | 400 |
| п.г.т. Красная Гора | № 17, пер. Славы | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 19, СОШ №1  | 2х250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 45, ул. Пушкина | 400 |
| п.г.т. Красная Гора | № 36  | 160 |
| п.г.т. Красная Гора | №55 ул. Больничная | 1х2501х400 |
| п.г.т. Красная Гора | № 38  | 160 |
| п.г.т. Красная Гора | № 16 | 160 |
| п.г.т. Красная  | № 35 | 400 |
| п.г.т. Красная Гора | № 32 | 100 |
| п.г.т. Красная Гора | № 2 | 100 |
| п.г.т. Красная Гора | № 31 | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 12 | 50 |
| п.г.т. Красная Гора | № 6 | 320 |
| п.г.т. Красная Гора | № 34  | 160 |
| п.г.т. Красная Гора | № 25  | 160 |
| п.г.т. Красная Гора | № 42 | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 1 | 63 |
| п.г.т. Красная Гора | №11  | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 15 | 160 |
| п.г.т. Красная Гора | № 9 | 400 |
| п.г.т. Красная Гора | № 27 | 400 |
| п.г.т. Красная Гора | № 7 | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 10  | 63 |
| п.г.т. Красная Гора | № 52 | 400 |
| п.г.т. Красная Гора | № 37 | 250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 55 | 1х6301х250 |
| п.г.т. Красная Гора | № 19 | 160 |
| п.г.т. Красная Гора | № 40 | 160 |
| п.г.т. Красная Гора | №45 | 180 |
| п.г.т. Красная Гора | №46 | 250 |
| Перелазы | 103 | 100 |
| Перелазы | 104 | 100 |
| Перелазы | 106 | 30 |
| Перелазы | 107 | 100 |
| Перелазы | 108 | 100 |
| Перелазы | 109 | 30 |
| Сеятель | 111 | 30 |
| Перелазы | 112 | 100 |
| Перелазы | 113 | 100 |
| Дубрежка | 114 | 60 |
| Деньгубовка | 115 | 25 |
| Красное | 120 | 25 |
| Фошное | 122 | 100 |
| Фошное | 123 | 100 |
| Фошное | 124 | 160 |
| Фошное | 126 | 100 |
| Палужская Рудня | 127 | 100 |
| Палужская Рудня | 128 | 30 |
| Ивановка | 129 | 30 |
| Макаричи | 132 | 25 |
| Макаричи | 133 | 160 |
| Макаричи | 134 | 100 |
| Макаричи | 135 | 200 |
| Палужская Рудня | 137 | 160 |
| Увелье | 142 | 63 |
| Батуровка | 151 | 100 |
| Заглодье | 157 | 1,25 |
| Дубенец | 159 | 100 |
| Селец | 161 | 160 |
| Селец | 162 | 100 |
| Заборье | 166 | 10 |
| Перелазы | 169 | 100 |
| Дубовец | 171 | 60 |
| Вяжновка | 172 | 63 |
| Вяжновка | 173 | 100 |
| Медведи | 174 | 100 |
| Медведи | 175 | 100 |
| Медведи | 176 | 63 |
| Медведи | 177 | 160 |
| Медведи | 178 | 30 |
| Кургановка | 181 | 100 |
| Тисленки | 185 | 25 |
| Ларневск | 186 | 160 |
| Криничное | 188 | 60 |
| Ларневск | 189 | 160 |
| Кургановка | 190 | 100 |
| Морозовка | 192 | 100 |
| Чиграи | 193 | 10 |
| Рубаны | 198 | 25 |
| Николаевка | 199 | 100 |
|  |  |  |  | Увелье | 2 | 100 |
| Николаевка | 200 | 60 |
| Лотаки | 202 | 160 |
| Лотаки | 203 | 160 |
| Лотаки | 204 | 100 |
| Лотаки | 205 | 60 |
| Кибирщина | 208 | 60 |
| Кибирщина | 209 | 160 |
| Кибирщина | 210 | 100 |
| Кибирщина | 212 | 100 |
| Лотаки | 213 | 60 |
| Лотаки | 214 | 160 |
| Кургановка | 217 | 63 |
| Верхличи | 220 | 160 |
| Медведи | 223 | 250 |
| Увелье | 245 | 63 |
| Летяхи | 246 | 160 |
| Дубенец | 248 | 100 |
| В. Удебное | 25 | 60 |
| Летяхи | 252 | 60 |
| Верхличи | 255 | 160 |
| Медведи | 256 | 63 |
| Палужская Рудня | 261 | 30 |
| Красная Гора | 265 | 25 |
| Ларневск | 266 | 100 |
| Ларневск | 267 | 63 |
| Батуровка | 268 | 100 |
| Селец | 271 | 63 |
| Любовшо | 275 | 100 |
| Морозовка | 276 | 160 |
| Перелазы | 279 | 160 |
| Макаричи | 280 | 100 |
| Макаричи | 181 | 100 |
| Яловка | 282 | 160 |
| Медведи | 286 | 100 |
| Городечня | 287 | 60 |
| Любовшо | 288 | 60 |
| Медведи | 292 | 63 |
| Любовшо | 293 | 160 |
|  |  |  |  | Морозовка | 297 | 100 |
| Перелазы | 301 | 160 |
|  |  |  |  | Летяхи | 302 | 30 |
| Верхличи | 306 | 160 |
| Селец | 307 | 100 |
| Заборье | 310 | 250 |
| Перелазы | 315 | 100 |
| Увелье | 318 | 160 |
| Колюды | 321 | 160 |
| Колюды | 322 | 160 |
| Фошное  | 323 | 250 |
| Красная Гора | 5 | 100 |
| Красная Гора | 50 | 160 |
| Красная Гора | 51 | 30 |
| Колюды | 54 | 100 |
| Городечня | 57 | 30 |
| Медведи | 58 | 100 |
| Верхличи | 59 | 160 |
| Перелазы | 301 | 160 |
| Летяхи | 302 | 30 |
| Верхличи | 306 | 160 |
| Селец | 307 | 100 |
| Заборье | 310 | 250 |
| Перелазы | 315 | 100 |
| Увелье | 318 | 160 |
| Колюды | 321 | 160 |
| Колюды | 322 | 160 |
| Фошное | 323 | 250 |
| Красная Гора | 5 | 100 |
| Красная Гора | 50 | 160 |
| Красная Гора | 51 | 30 |
| Колюды | 54 | 100 |
| Городечня | 57 | 30 |
| Медведи | 58 | 100 |
| Верхличи | 59 | 160 |
| Яловка | 6 | 160 |
| Любовшо | 63 | 250 |
| Любовшо | 64 | 100 |
| Кашковка | 68 | 100 |
|  |  |  |  | Яменец | 69 | 30 |
| Яловка | 7 | 60 |
| Верхличи | 71 | 100 |
| Верхличи | 72 | 100 |
| Москва | 80 | 10 |
| Щедрин | 82 | 30 |
| Городок | 83 | 30 |
| Красная Гора | 84 | 60 |
| Летяхи | 85 | 60 |
| Летяхи | 86 | 63 |
| Летяхи | 87 | 100 |
| Летяхи | 88 | 100 |
| Обруб | 91 | 30 |
| Павловка | 92 | 30 |
| Каменка | 93 | 10 |
| Буда | 94 | 30 |
| Калинин | 95 | 10 |
| Колюды | 96 | 100 |
| Колюды | 97 | 160 |
| Колюды | 98 | 100 |
| Непобедимый | 99 | 30 |
| Колюды | 222 | 160 |
| Красная Гора | 329 | 30 |
| Увелье | 1 | 100 |
| Яловка | 10 | 100 |
| Прудки | 101 | 60 |
| Даниловка  | 102 | 30 |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

**а) на объектах водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение,****час. мин.** |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

**б) на объектах теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение, час. мин.** | **Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С** |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**б) на объектах электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение,****час.мин.** |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**3. Расчет о составе сил и средств районного звена РСЧС муниципального образования «Красногорский район» для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовнос ти сил и средствчас.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персо налчел. | техникаед. |
| 1 | Красногорский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» | -аварийно-техническое звено по ТП и ВЛ - филиала ПАО «Брянскэнерго»  | п.г.т. Красная Гора, ул. Западная, д.2Начальник Красногорского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»Хандожко А.Ф.тел. раб. 8(48336) 9 18 33;моб. 89803349009 Диспетчерская служба Красногорского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»тел. 8(48336)9 12 67  | 1-2 часа | 11 | Автокран-ЗИЛ 130-1 шт., автобур БКМ 317- 1 шт.ГАЗ 66Ф -1шт., УАЗ 3909-3 шт | Устранение неисправности в сельских населенных пунктах: плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Красногорский электроучасток Клинцовского СП ООО «Брянскоблэлектро» г. Брянск | аварийно-техническая звено по электросетям - 7 чел.; | п. г.т. Красная Гора ул. Октябрьская, д.2мастер Красногорского электроучастка Куст А.С. 8(48346) 9 12 02, диспетчерская служба 9 17 53 с 8-00 до 17-00моб.89155367432 | 1-2 часа | 4 | Автопо дъемник АП-17 – 1шт. | Устранение неисправности в п. г.т.Красная Гора плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 |  Красногорский теплоучасток Клинцовского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - аварийно-техническая звено по тепловым сетям; | п.г.т. Красная Гора, ул. Октярьская, д.2 мастер Куча С.Л.тел.8 (48336) 9 16 52 моб. тел.89051742030 | 1-2 часа | 5 | экскаватор ЭО-26-21-1 шт.УАЗ-1 шт.  | Предупреждение и ликвидация аварий на сетях тепловых сетях и котельных поселка |
| 4 | МУП «Красногорский коммунальник» | - аварийно-техническая звено по водоснабжению  | п. г.т. Красная Гора,начальник МУП «Красногорский коммунальник»Карманов В.И.тел. 8(48336) 9 17 80моб. тел. 89308217913 | 1-2 часа | 5 | Автокран КС – 1шт. Экскаватор ЭО 21-26-1 шт. экскаватор МТЗ 92П-1шт. | Предупреждение и ликвидация аварий на сетях водопровода п.г.т. Красная Гора и Красногорского района |
| 5 | МУП «Красногорский коммунальник» | - аварийно-техническая звено по канализационным сетям | п. г.т. Красная Гора,начальник МУП «Красногорский коммунальник»Карманов В.И.тел. 8(48336) 9 17 80моб. тел. 89308217913 | 1-2 часа | 6 | Экскаватор ЭО 21-26 -1штавтомобильУАЗ – 1шт. КАМАЗ 53215-1шт | Предупреждение и ликвидация аварий на канализационных сетях п.г.т. Красная Гора |
| 6 | ОП МО МВД РФ «Клинцовский» |  | п. г.т. Красная Гора ОП МО МВД РФ «Клинцовский» начальник ОП подполковник полиции Глушаков А.А. тел. 8 (48336) 9-11-63 | 0,5 часа |  5 | УАЗ- 1 шт. | Охрана общественного порядка |
| 7 | Филиал АО «Газпромгазораспределение Брянск» г.Клинцы Красногорский участок  |  | п.г.т. Красная Гораул.Больничная, 51Малявко М.Д.8(48336) 9 11 04моб. тел. 89803102129 | 0,2 часа | 5 | ГАЗ 53-1шт.УАЗ «Соболь»-2шт. Газель-1шт ;УАЗ 2114-1шт. | Предупреждение и ликвидация последствий аварий на газопроводах и газовых котельных |

**4.Порядок действий администрации Красногорского района, ресурсоснабжающих организации при угрозе и**

 **возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнитель** | **Адрес представления информации** | **Примечание** |
| **4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений  |  ЕДДС п. г.т. Красная Гора,ул. Первомайская, 6 тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Дежурный диспетчер ДДС  | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,ул. Первомайская, 6тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| **4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,ул. Первомайская, 6тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Эксперт отдела по делам ГО и ЧС и экологической безопасности администрации Красногорского района Подвойский Е.В.тел. 8 (48346) 9 11 30 моб. тел. 89506905485 | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,ул. Первомайская, 6тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Председатель КЧС и ОПБ Красногорского района глава администрации Жилинский С.С. тел. 8 (48346) 9 17 76 моб. тел. 89605497955 | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,ул. Первомайская, 6тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители ресурсоснабжающих организаций Красногорского района | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,ул. Первомайская, 6тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | руководитель оперативного штаба | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,ул. Первомайская, 6тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Красногорские участки:- РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго,  -электроучасток КлинцовскогоСП ООО «Брянскоблэлектро», -филиала АО «Газпромгазораспределения Брянск» г. Клинцы-Клинцовского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго», МУП «Красногорский коммунальник». | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,ул. Первомайская, 6тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штабаДежурный диспетчер ДДС  | п.г.т. Красная Гора, ул. Первомайская, 6 Председатель КЧС и ОПБ Красногорского района глава администрации Жилинский С.С. тел. 8 (48346) 9 17 76, 9 11 83 моб. тел. 89605497955тел.8 (48346) 9 17 77 |  |
| **4.3.Аварийная ситуация, классифицируемая чрезвычайной ситуацией**  |
|  | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории Красногорского района в системе ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская, 6 тел.8 (48346) 9 17 77 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории Красногорского района  | Дежурный диспетчер «ЕДДС»п.г.т. Красная Гора, ул. Первомайская,6 тел. 9 17 77 | ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской областител. 8(4832)64-63-79 или 8 (4832) 74 05 05sod.cuks32@gmail.com, глава администрации Красногорского района – председателю КЧС и ОПБ района |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств  | Руководители объектов жизнеобеспечения Красногорского района | Председателю КЧС и ОПБ Красногорского района п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 8 (48 346) 9 17 76 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители объектов жизнеобеспечения Красногорского района | Председателю КЧС и ОПБ Красногорского района п. г.т. Красная Гора, ул. Октябрьская, 6  8 (48346)9 17 76 |  |

**,**

**Резерв теплотехнического оборудования спланированного для ликвидации последствий аварии на котельной**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п |  Наименование материальных ресурсов | Количество | Место дислокации (адрес, населенный пункт) | Организация, ответственный за хранение (телефон рабочий, мобильный) |  |
| 1 | Битум БН-90Вентиль ф 25Вентиль ф20Вентиль ф32Вентиль ф40Вентиль ф15Вентиль ф32Вентиль ф50Вентиль ф40Газ сжиженныйГильза под терм.Задвижка d – 50 Задвижка d – 80 Задвижка d – 100 Задвижка d – 100 Труба стальная 25ммТруба стальная 89 ммТруба стальная 15 ммТруба стальная 159 ммТруба стальная 40 ммТруба стальная 76 ммТруба стальная 108 ммФланец 80Фланец 100Фланец 32Фланец 40Фланец 80Фланец 150 | 25тн16шт3шт13шт3шт2шт2шт1шт1шт120кг22шт4 шт5 шт2 шт8шт66,8м175,0 м32,0 м14,0 м20 м27,2 м31,5 м12шт6шт4шт9шт11шт2шт | п.г.т.Красная Гора, ул. Октябрьская, 2 | Красногорский теплоучасток Клинцовского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго» Куча С.Л.раб.тел. 8(483346) 9 16 52моб. тел.89051742030 |  |
|  |  |  |  |
|  2 | Кабельная продукции:Провод СИПКабель АПВЖ 3х16Предохранителирубильники Опоры ж/б | 500м40м5шт5шт.7шт | п.г.т. Красная Гора, ул. Октябрьская,2 | Красногорский электроучасток Клинцовского СП ООО «Брянскоблэлектро» г. Брянск Куст А.С.раб. тел. 8(48346) 9 12 02моб. тел. 89803195567 |  |
| 3 | Труба п/э ф50Труба п/э ф63Труба п/э ф100Труба п/э ф32Задвижка ф100Задвижка ф50Задвижка ф80Насос ЭВЦ ф25 | 20м30м15м100м4шт5шт3шт5шт | п.г.т. Красная Гораул. Советская, 95 | МУП «Красногорский коммунальник» Карманов В.И... раб.тел 8 (48346) 9 17 80моб.тел. 89308217913 |  |
|  |