РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА   
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2022г. № 496

Об утверждении плана действия по

ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учётом взаимодействия

тепло-,электро-,топливо-и водоснабжающих

организаций, служб ЖКХ на территории

муниципального образования Красногорский район»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, служб ЖКХ на территории муниципального образования « Красногорский район».

2. Разместить на официальном сайте администрации Красногорского района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Боровика А.В.

Глава администрации С.С.Жилинский

Приложение

**к постановлению администрации**

**Красногорского района**

**от 31.08.2022г. № 496**

**ПЛАН**

**действий администрации Красногорского района в системах теплоснабжения**

**с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,**

**служб ЖКХ на территории муниципального образования «Красногорский район»**

**Цели:**

* 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
  2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
  3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

**Задачи:**

* 1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
  2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
  3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
  4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.**

**а) водоснабжение и водоотведение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя организации | Адрес диспетчерс- кой службы | Обслуживаемые объекты | | | | |
| Жилые дома, шт | Социально значимые объекты, шт. | Промышлен-ные объекты, шт. | Другие объекты, шт. | Количество населения, попадающее под отключение, чел. |
| 1. | МУП «Красногорс кий коммунальник» | п.г.т. Красная Гора,  начальник Пронькина С.В. тел. 9 17 80  моб. тел. 89605557232 | п.г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская д.6  тел. 9 17 77 | п.г.т. Красная Гора - 1681 | 14 | 1 | 15 | 6241 |
| н.п.Селец-49 | 1 |  |  | 95 |
| н.п.Батуровка-19 | 1 |  |  | 36 |
| н.п.Дубенец-17 | 1 |  |  | 28 |
| н.п.Перелазы-254 | 4 |  | 1 | 502 |
| н.п.Красный Городок-6 |  |  |  | 11 |
| н.п.Летяхи-30 | 4 |  |  | 62 |
| н.п.Яловка-97 | 2 |  |  | 166 |
| н.п.Увелье-50 | 1 |  |  | 111 |
| н.п.Городечня-18 | 1 |  |  | 18 |
| н.п.Лотаки-64 | 3 |  |  | 151 |
| н.п.Кибирщина-37 |  |  |  | 53 |
| н.п.Ларневск-93 | 3 |  |  | 210 |
| н.п.Любовшо-288 | 4 |  |  | 537 |
| н.п.Верхличи-16 | 1 |  |  | 24 |
| н.п.Палужская Рудня-27 | 2 |  |  | 51 |
| н.п.Медведи-24 | 4 |  |  | 39 |
| н.п.Макаричи-120 | 2 |  |  | 238 |
| н.п.Колюды-123 | 4 |  |  | 261 |
| н.п. Криничное- 9 |  |  |  | 19 |
| н.п.Фошное-73 | 1 |  |  | 131 |
| н.п.Кургановка-39 | 1 |  |  | 69 |
| н.п.Труд-4 |  |  |  | 14 |
| н.п.Краснопаловка- 3 |  |  |  | 3 |

**б) теплоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя организации | Адрес диспетчерской службы | Название, котельной, населённый пункт, адрес, телефон | Харак терис тика котельной | | Тип, номер котла, основно-  го, резерв ного | Соци ально значи мые объек ты, шт./ количество чело век | Кол-во ж/д /  Количест во чело  век |  | | | |  | | | |  | | |
| Коли  чество котлов | |
| 1 | Красногорский теплоучасток Клинцовского СП ГУП «Брянсккоммунэ  нерго» | п. г.т. Красная Гора,  ул. Октябрьская,1  мастер Красногорского теплоучастка Клинцовского участка Хаенок Г.А.  тел.8 (48346) 9 16 52  моб. тел.89621353804 | п.г.т. Красная Гора  ул. Первомайская д.6  тел. 9 17 77 | Котельная №1,  п.г.т. Красная Гора, ул. Октябрьская,1б | 3 | | НР-18  газовый | 2/25 | 5/141 |  | | | |  | | |  | | | |
| Котельная №7  п.г.т. Красная Гора ул. Пушкина, 2б | 3 | | НР-18  газовый | 3/484 | 14/353 |  | | |  | | | |
| Котельная №4  п.г.т. Красная Гора, ул. Больничная,53а | 2 | | КСВ-1,9  газовый | 5/170 |  |  | | |  | | | |
| п. г.т. Красная Гора,  ул. Октябрьская,1  мастер Красногорского теплоучастка Клинцовского участка Куча С.Л.  тел.8 (48336) 9 16 52  моб. тел.89051742030 |  | КНР  п.г.т. Красная Гора ул. им. Лысенко, 24а | 2 | | КВа-RS-H-150  газовый | 1/155 |  |  | | |  | |  | | | |  | | |
| Котельная №2  п.г.т. Красная Гора пер. Майский, 22а | 4 | | ТВГ-1,5; КСВ-1,9  газовый | 4/794 | 14/367 |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | **Мини-котельные** | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1 | МБОУ «Колюдовская ООШ» | н.п. Колюды ул. Центральная,10 директор школы Горбачева С.И. тел. 4-46-14 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская д.6 тел. 9 17 77 | Котельная н.п. Колюды  ул.Центьральная,10 | | 4 | «ИШМА-100»  газовый | 1/63 |  |  | | |  | | | | | | |
| 2 | МБОУ «Перелазская СОШ» | н.п. Перелазы ул. Школьная,2 директор Козлова В.А.. тел. 9-42-49 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Перелазы  ул.Школьная,2 | | 3 | «КЧМ-5»  газовый | 1/107 |  |  | | |  | | | | | | |
| 3 | МБДОУ детский сад «Березка» | н.п. Перелазы ул. Школьная,4 директор Клименко С.П. тел.9-42-49 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Перелазы  ул. Школьная,4 | | 2 | «КЧМ-5» газовый | 1/33 |  |  | | | | | | |
| 4 | МБОУ «Летяховская ООШ» | н.п. Летяхи ул. Коммунистическая, 9 директор Тарико Т.М. тел. 9-45-14 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Летяхи  ул. Коммунистическая,37 | | 2 | «КЧМ-7» газовый | 1/59 |  |  | | | | | | | | | |
| 5 | МБДОУ детского сада «Радуга» филиал «Медвежонок» | н.п. Летяхи  ул. Солнечная, 4 заведующая  Чепик Н.М. моб тел.89532704167 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная  с. Медведи  пер.Садовый,4 | | 2 | «КЧМ-7» газовый | 1/18 |  | |  | | | | | | | | |
| 6 | МБОУ «Любовшанская СОШ» | н.п. Любовшо  ул. Школьная, 16 директор Подвойская В.А. тел.9-19-77 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная  н.п. Любовшо  ул. Школьная,16 | | 3 | «КЧМ-5»  газовый | 1/109 |  | |
| 7 | МБДОУ детский сад «Ручеёк» | н.п. Любовшо  ул. Набережная, 16 директор Мельникова А.Д. тел.9-18-07 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная  н.п. Любовшо  ул. Набережная,16 | | 1  1 | «КЧМ-5» «БМЗ 1»  газовые | 1/45 |  | |  | | | | | | | | |
| 8 | МБДОУ детский сад «Теремок» филиал «Звездочка» | н.п. Лотаки  ул. Садовая, 16 заведующая Мартынова О.А.  тел.9-25-29 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная  н.п. Лотаки  ул. Садовая, 14 | | 2 | «КЧМ 7»  газовый | 1/9 |  | |  |  | | | | | | | | | |
| 9 | МБОУ «Макаричская ООШ» | н.п.Макаричи  ул. Центральная, 4 директор Боровик В.П. тел.9-55-98 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная  н.п. Макаричи  ул. Центральная, 4 | | 2 | «Ишма 63»  газовый | 1/59 |  | |  | | | | | | | | |
| 10 | МБОУ «Медведевская СОШ | н.п.Медведи  ул. Центральная, 8 директор Лисица И.Н. тел.9-24-49 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная  н.п. Медведи  ул. Центральная, 8 | | 2 | «КЧМ 7»  газовый | 1/42 |  | |
| 11 | МБДОУ детский сад «Радуга» филиал «Медвежонок» | н.п.Медведи  пер. Садовый,4 заведующая Чепик Н.И. тел.9-24-36 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Медведи  пер. Садовый,4 | | 2 | «КЧМ 7» газовый | 1/22 |  | |
| 12 | МБОУ «Яловская СОШ» | н.п.Яловка  ул. Школьная,45 директор Прищеп А.П. тел.9-35-58 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Яловка  ул. Школьная,45 | | 5 | «КЧМ 5» газовый | 1/49 |  | |
| 13 | «Любовшанский дом культуры» структурное подразделение МБУК «Красногорский МКДЦ» | н.п.Любовшо  ул. Советская,2 заведующая Рожкова Ж. А. тел.9-13-61 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Любовшо  ул. Советская,2 | | 2 | «Ишма 63» газовый | 1/200 |  | |
| 14 | «Колюдовский дом культуры» структурное подразделение МБУК «Красногорский МКДЦ» | н.п. Колюды  ул. Центральная, 7 директор Шумеева Т.А. тел.9-46-47 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Колюды ул. Центральная, 7 | | 2 | «Ишма 63» газовая | 1/200 |  | |
| 15 | «Перелазский дом культуры» структурное подразделение МБУК «Красногорский МКДЦ» | н.п. Перелазы  ул. Советская, 39 директор Сергеева Н.Г. тел.89532948377 | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная н.п. Перелазы  ул. Советская, 39 | | 2 | «КЧМ-7» газовый | 1/200 |  | |  | | | | | | | | |
| 16 | МУП «Красногорский коммунальник» | пгт Красная Гора ул. Советская 95А директор Карманов В.И. | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 тел 9-17-77 | Котельная пгт Красная Гора  ул. Пушкина 5А | | 4 | «КЧМ 7» газовый | 1/30 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **в) электроснабжение** | | | | | | |
| № п/п | Наименование электро-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Адрес диспетчерской службы | Населённый пункт  Номер ТП, адрес | Номер ТП, адрес | Мощность, кВа | |
| 1 | ООО «Брянскоблэлектро» | пгт Красная Гора  ул. Октябрьская д.1  мастер Красногорского  электроучастка  8 (48346) 9 12 02  моб.89155367432 | пгт Красная Гора  ул. Первомайская,6  8 (346) 9 17 77 | п.г.т. Красная Гора. | № 11, ул Куйбышева | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 30ул. Октябрьская | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | №3,ул. Октябрьская | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 6, база ЗЭС | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 5,пер. Майский | 400 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 17, пер. Славы | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 19, СОШ №1 | 2х250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 45, ул. Пушкина | 400 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 36 | 160 | |
| п.г.т. Красная Гора | №55 ул. Больничная | 1х250  1х400 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 38 | 160 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 16 | 160 | |
| п.г.т. Красная | № 35 | 400 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 32 | 100 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 2 | 100 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 31 | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 12 | 50 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 6 | 320 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 34 | 160 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 25 | 160 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 42 | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 1 | 63 | |
| п.г.т. Красная Гора | №11 | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 15 | 160 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 9 | 400 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 27 | 400 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 7 | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 10 | 63 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 52 | 400 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 37 | 250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 55 | 1х630  1х250 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 19 | 160 | |
| п.г.т. Красная Гора | № 40 | 160 | |
| п.г.т. Красная Гора | №45 | 180 | |
| п.г.т. Красная Гора | №46 | 250 | |
| Перелазы | 103 | 100 | |
| Перелазы | 104 | 100 | |
| Перелазы | 106 | 30 | |
| Перелазы | 107 | 100 | |
| Перелазы | 108 | 100 | |
| Перелазы | 109 | 30 | |
| Сеятель | 111 | 30 | |
| Перелазы | 112 | 100 | |
| Перелазы | 113 | 100 | |
| Дубрежка | 114 | 60 | |
| Деньгубовка | 115 | 25 | |
| Красное | 120 | 25 | |
| Фошное | 122 | 100 | |
| Фошное | 123 | 100 | |
| Фошное | 124 | 160 | |
| Фошное | 126 | 100 | |
| Палужская Рудня | 127 | 100 | |
| Палужская Рудня | 128 | 30 | |
| Ивановка | 129 | 30 | |
| Макаричи | 132 | 25 | |
| Макаричи | 133 | 160 | |
| Макаричи | 134 | 100 | |
| Макаричи | 135 | 200 | |
| Палужская Рудня | 137 | 160 | |
| Увелье | 142 | 63 | |
| Батуровка | 151 | 100 | |
| Заглодье | 157 | 1,25 | |
| Дубенец | 159 | 100 | |
| Селец | 161 | 160 | |
| Селец | 162 | 100 | |
| Заборье | 166 | 10 | |
| Перелазы | 169 | 100 | |
| Дубовец | 171 | 60 | |
| Вяжновка | 172 | 63 | |
| Вяжновка | 173 | 100 | |
| Медведи | 174 | 100 | |
| Медведи | 175 | 100 | |
| Медведи | 176 | 63 | |
| Медведи | 177 | 160 | |
| Медведи | 178 | 30 | |
| Кургановка | 181 | 100 | |
| Тисленки | 185 | 25 | |
| Ларневск | 186 | 160 | |
| Криничное | 188 | 60 | |
| Ларневск | 189 | 160 | |
| Кургановка | 190 | 100 | |
| Морозовка | 192 | 100 | |
| Чиграи | 193 | 10 | |
| Рубаны | 198 | 25 | |
| Николаевка | 199 | 100 | |
|  |  |  |  | Увелье | 2 | 100 | |
| Николаевка | 200 | 60 | |
| Лотаки | 202 | 160 | |
| Лотаки | 203 | 160 | |
| Лотаки | 204 | 100 | |
| Лотаки | 205 | 60 | |
| Кибирщина | 208 | 60 | |
| Кибирщина | 209 | 160 | |
| Кибирщина | 210 | 100 | |
| Кибирщина | 212 | 100 | |
| Лотаки | 213 | 60 | |
| Лотаки | 214 | 160 | |
| Кургановка | 217 | 63 | |
| Верхличи | 220 | 160 | |
| Медведи | 223 | 250 | |
| Увелье | 245 | 63 | |
| Летяхи | 246 | 160 | |
| Дубенец | 248 | 100 | |
| В. Удебное | 25 | 60 | |
| Летяхи | 252 | 60 | |
| Верхличи | 255 | 160 | |
| Медведи | 256 | 63 | |
| Палужская Рудня | 261 | 30 | |
| Красная Гора | 265 | 25 | |
| Ларневск | 266 | 100 | |
| Ларневск | 267 | 63 | |
| Батуровка | 268 | 100 | |
| Селец | 271 | 63 | |
| Любовшо | 275 | 100 | |
| Морозовка | 276 | 160 | |
| Перелазы | 279 | 160 | |
| Макаричи | 280 | 100 | |
| Макаричи | 181 | 100 | |
| Яловка | 282 | 160 | |
| Медведи | 286 | 100 | |
| Городечня | 287 | 60 | |
| Любовшо | 288 | 60 | |
| Медведи | 292 | 63 | |
| Любовшо | 293 | 160 | |
|  |  |  |  | Морозовка | 297 | 100 | |
| Перелазы | 301 | 160 | |
|  |  |  |  | Летяхи | 302 | 30 | |
| Верхличи | 306 | 160 | |
| Селец | 307 | 100 | |
| Заборье | 310 | 250 | |
| Перелазы | 315 | 100 | |
| Увелье | 318 | 160 | |
| Колюды | 321 | 160 | |
| Колюды | 322 | 160 | |
| Фошное | 323 | 250 | |
| Красная Гора | 5 | 100 | |
| Красная Гора | 50 | 160 | |
| Красная Гора | 51 | 30 | |
| Колюды | 54 | 100 | |
| Городечня | 57 | 30 | |
| Медведи | 58 | 100 | |
| Верхличи | 59 | 160 | |
| Перелазы | 301 | 160 | |
| Летяхи | 302 | 30 | |
| Верхличи | 306 | 160 | |
| Селец | 307 | 100 | |
| Заборье | 310 | 250 | |
| Перелазы | 315 | 100 | |
| Увелье | 318 | 160 | |
| Колюды | 321 | 160 | |
| Колюды | 322 | 160 | |
| Фошное | 323 | 250 | |
| Красная Гора | 5 | 100 | |
| Красная Гора | 50 | 160 | |
| Красная Гора | 51 | 30 | |
| Колюды | 54 | 100 | |
| Городечня | 57 | 30 | |
| Медведи | 58 | 100 | |
| Верхличи | 59 | 160 | |
| Яловка | 6 | 160 | |
| Любовшо | 63 | 250 | |
| Любовшо | 64 | 100 | |
| Кашковка | 68 | 100 | |
|  |  |  |  | Яменец | 69 | 30 | |
| Яловка | 7 | 60 | |
| Верхличи | 71 | 100 | |
| Верхличи | 72 | 100 | |
| Москва | 80 | 10 | |
| Щедрин | 82 | 30 | |
| Городок | 83 | 30 | |
| Красная Гора | 84 | 60 | |
| Летяхи | 85 | 60 | |
| Летяхи | 86 | 63 | |
| Летяхи | 87 | 100 | |
| Летяхи | 88 | 100 | |
| Обруб | 91 | 30 | |
| Павловка | 92 | 30 | |
| Каменка | 93 | 10 | |
| Буда | 94 | 30 | |
| Калинин | 95 | 10 | |
| Колюды | 96 | 100 | |
| Колюды | 97 | 160 | |
| Колюды | 98 | 100 | |
| Непобедимый | 99 | 30 | |
| Колюды | 222 | 160 | |
| Красная Гора | 329 | 30 | |
| Увелье | 1 | 100 | |
| Яловка | 10 | 100 | |
| Прудки | 101 | 60 | |
| Даниловка | 102 | 30 | |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

**а) на объектах водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение,**  **час. мин.** |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

**б) на объектах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение, час. мин.** | **Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С** | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1  2 | Отключение отопления  Отключение отопления | 2 часа  4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**б) на объектах электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение,**  **час.мин.** |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**3. Расчет о составе сил и средств районного звена РСЧС муниципального образования «Красногорский район» для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовнос ти сил и средств  час.мин. | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персо нал  чел. | техника  ед. |
| 1 | Красногорс  кий РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнер  го» | -аварийно-техническое звено по ТП и ВЛ - филиала ПАО «Брянскэнерго» | п.г.т. Красная Гора, ул. Западная, д.2  Начальник Красногорского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»  Хандожко А.Ф.  тел. раб. 8(48336) 9 18 33;  моб. 89803349009  Диспетчерская служба Красногорского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»  тел. 8(48336)9 12 67 | 1-2 часа | 11 | Автокран-ЗИЛ 130-1 шт., автобур БКМ 317- 1 шт.  ГАЗ 66Ф -1шт., УАЗ 3909-3 шт | Устранение неисправности в сельских населенных пунктах: плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Красногорс  кий электроучас  ток Клинцовского СП ООО «Брянскобл  электро» г. Брянск | аварийно-техническая звено по электросетям - 7 чел.; | п. г.т. Красная Гора ул. Октябрьская, д.2  мастер Красногорского электроучастка Куст А.С. 8(48346) 9 12 02, диспетчерская  служба 9 17 53 с 8-00 до 17-00  моб.89155367432 | 1-2 часа | 4 | Автопо дъемник АП-17 – 1шт. | Устранение неисправности в п. г.т.Красная Гора плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 | Красногорс  кий теплоучасток Клинцовского участка ГУП «Брянскком  мунэнерго» | - аварийно-техническая звено по тепловым сетям; | п.г.т. Красная Гора, ул. Октярьская, д.2 мастер  Куча С.Л.  тел.8 (48336) 9 16 52  моб. тел.89051742030 | 1-2 часа | 5 | экскаватор ЭО-26-21-  1 шт.  УАЗ-1 шт. | Предупреждение и ликвидация аварий на сетях тепловых сетях и котельных поселка |
| 4 | МУП «Красногор  ский коммуналь  ник» | - аварийно-техническая звено по водоснабжению | п. г.т. Красная Гора,  начальник МУП «Красногорский коммунальник»  Карманов В.И.  тел. 8(48336) 9 17 80  моб. тел. 89308217913 | 1-2 часа | 5 | Автокран КС – 1шт.  Экскава  тор ЭО 21-26-  1 шт. экскава  тор МТЗ 92П-1шт. | Предупреждение и ликвидация аварий на сетях водопровода п.г.т. Красная Гора и Красногорского района |
| 5 | МУП «Красногор  ский коммуналь  ник» | - аварийно-техническая звено по канализационным сетям | п. г.т. Красная Гора,  начальник МУП «Красногорский коммунальник»  Карманов В.И.  тел. 8(48336) 9 17 80  моб. тел. 89308217913 | 1-2 часа | 6 | Экскаватор ЭО 21-26 -1шт  автомобильУАЗ – 1шт. КАМАЗ 53215-1шт | Предупреждение и ликвидация аварий на канализационных сетях п.г.т. Красная Гора |
| 6 | ОП МО МВД РФ «Клинцовс  кий» |  | п. г.т. Красная Гора ОП МО МВД РФ «Клинцовский» начальник ОП подполковник полиции Глушаков А.А. тел. 8 (48336) 9-11-63 | 0,5 часа | 5 | УАЗ- 1 шт. | Охрана общественного порядка |
| 7 | Филиал АО «Газпромгазораспределе  ние Брянск» г.Клинцы Красногорс  кий участок |  | п.г.т. Красная Гора  ул.Больничная, 51  Малявко М.Д.  8(48336) 9 11 04  моб. тел. 89803102129 | 0,2 часа | 5 | ГАЗ 53-1шт.  УАЗ «Соболь»-2шт. Газель-1шт ;  УАЗ 2114-1шт. | Предупреждение и ликвидация последствий аварий на газопроводах и газовых котельных |

**4.Порядок действий администрации Красногорского района, ресурсоснабжающих организации при угрозе и**

**возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнитель** | **Адрес представления информации** | **Примечание** |
| **4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений | ЕДДС п. г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская, 6  тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Дежурный диспетчер ДДС | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская, 6  тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| **4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская, 6  тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Эксперт отдела по делам ГО и ЧС и экологической безопасности администрации Красногорского района Подвойский Е.В.  тел. 8 (48346) 9 11 30  моб. тел. 89506905485 | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская, 6  тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Председатель КЧС и ОПБ Красногорского района глава администрации Жилинский С.С.  тел. 8 (48346) 9 17 76  моб. тел. 89605497955 | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская, 6  тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители ресурсоснабжающих организаций Красногорского района | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская, 6  тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | руководитель оперативного штаба | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская, 6  тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Красногорские участки:  - РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго,   -электроучасток КлинцовскогоСП  ООО «Брянскоблэлектро»,  -филиала АО «Газпромгазораспределения Брянск» г. Клинцы -Клинцовского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго»,  МУП «Красногорский коммунальник». | ЕДДС п.г.т. Красная Гора,  ул. Первомайская, 6  тел. 8 (48346) 9 17 77 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель оперативного штаба  Дежурный диспетчер ДДС | п.г.т. Красная Гора, ул. Первомайская, 6 Председатель КЧС и ОПБ Красногорского района глава администрации Жилинский С.С. тел. 8 (48346) 9 17 76, 9 11 83 моб. тел. 89605497955  тел.8 (48346) 9 17 77 |  |
| **4.3.Аварийная ситуация, классифицируемая чрезвычайной ситуацией** | | | | |
|  | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории Красногорского района в системе ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений | п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская, 6 тел.8 (48346) 9 17 77 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории Красногорского района | Дежурный диспетчер «ЕДДС»  п.г.т. Красная Гора, ул. Первомайская,6 тел. 9 17 77 | ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области  тел. 8(4832)64-63-79 или 8 (4832) 74 05 05  [sod.cuks32@gmail.com](mailto:sod.cuks32@gmail.com),  глава администрации Красногорского района – председателю КЧС и ОПБ района |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители объектов жизнеобеспечения Красногорского района | Председателю КЧС и ОПБ Красногорского района п.г.т. Красная Гора ул. Первомайская,6 8 (48 346) 9 17 76 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители объектов жизнеобеспечения Красногорского района | Председателю КЧС и ОПБ Красногорского района п. г.т. Красная Гора, ул. Октябрьская, 6  8 (48346)9 17 76 |  |

**,**

**Резерв теплотехнического оборудования спланированного для ликвидации последствий аварии на котельной**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование материальных ресурсов | Количество | Место дислокации  (адрес, населенный пункт) | Организация, ответственный за хранение  (телефон рабочий, мобильный) |  |
| 1 | Битум БН-90  Вентиль ф 25  Вентиль ф20  Вентиль ф32  Вентиль ф40  Вентиль ф15  Вентиль ф32  Вентиль ф50  Вентиль ф40  Газ сжиженный  Гильза под терм.  Задвижка d – 50  Задвижка d – 80  Задвижка d – 100  Задвижка d – 100  Труба стальная 25мм  Труба стальная 89 мм  Труба стальная 15 мм  Труба стальная 159 мм  Труба стальная 40 мм  Труба стальная 76 мм  Труба стальная 108 мм  Фланец 80  Фланец 100  Фланец 32  Фланец 40  Фланец 80  Фланец 150 | 25тн  16шт  3шт  13шт  3шт  2шт  2шт  1шт  1шт  120кг  22шт  4 шт  5 шт  2 шт  8шт  66,8м  175,0 м  32,0 м  14,0 м  20 м  27,2 м  31,5 м  12шт  6шт  4шт  9шт  11шт  2шт | п.г.т.Красная Гора, ул. Октябрьская, 2 | Красногорский теплоучасток Клинцовского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго»  Куча С.Л.  раб.тел. 8(483346) 9 16 52  моб. тел.89051742030 |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Кабельная продукции:  Провод СИП  Кабель АПВЖ 3х16  Предохранители  рубильники  Опоры ж/б | 500м  40м  5шт  5шт.  7шт | п.г.т. Красная Гора, ул. Октябрьская,2 | Красногорский электроучасток Клинцовского СП ООО «Брянскоблэлектро» г. Брянск  Куст А.С.  раб. тел. 8(48346) 9 12 02  моб. тел. 89803195567 |  |
| 3 | Труба п/э ф50  Труба п/э ф63  Труба п/э ф100  Труба п/э ф32  Задвижка ф100  Задвижка ф50  Задвижка ф80  Насос ЭВЦ ф25 | 20м  30м  15м  100м  4шт  5шт  3шт  5шт | п.г.т. Красная Гора  ул. Советская, 95 | МУП «Красногорский коммунальник» Карманов В.И... раб.тел 8 (48346) 9 17 80  моб.тел. 89308217913 |  |
|  | | | | | |